浙江省海洋开发研究院大楼物业管理

采购项目

定点采购招标文件

项目名称：浙江省海洋开发研究院大楼物业管理采购项目

采购单位：舟山市特种设备检测研究院、舟山可嘉技术服务有限公司、浙江大学舟山海洋研究中心、上海船舶工艺研究所舟山船舶工程研究中心、舟山市海科开发建设投资有限公司、浙江省海洋开发研究院、浙江欣海船舶设计研究院有限公司、舟山船舶修造业生产力促进中心有限公司

2018年1月

目    录

第一章  采购公告

第二章  招标邀请

第三章  采购需求

第四章  评标办法及标准

第五章  开标、评标、定标

一、开标

二、评标

三、定标

第一章  采购公告

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，经舟山市财政局政府采购管理办公室批准，就浙江省海洋开发研究院大楼物业管理采购项目进行定点采购。

| 项目名称 | 浙江省海洋开发研究院大楼物业管理采购项目 | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购组织类型 | 定点采购 | 采购机构名称 |  |
| 采购人名称及预算 | 舟山市特种设备检测研究院， 万元人民币 |  |  |
|  | 舟山可嘉技术服务有限公司， 万元人民币 |  |  |
|  | 浙江大学舟山海洋研究中心， 万元人民币 |  |  |
|  | 上海船舶工艺研究所舟山船舶工程研究中心， 万元人民币 |  |  |
|  | 舟山市海科开发建设投资有限公司， 万元人民币 |  |  |
|  | 浙江省海洋开发研究院， 万元人民币 |  |  |
|  | 浙江欣海船舶设计研究院有限公司， 万元人民币 |  |  |
|  | 舟山船舶修造业生产力促进中心有限公司， 万元人民币 |  |  |
|  | 共计：玖拾伍 万元人民币 |  |  |
| 采购内容 | 物业管理（具体要求详见附件） |  |  |
| 投标人 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《物业管理条例》第三十二条规定的国内法人； 2、投标人须具有ISO9001质量管理体系认证； 3、投标人须具备物业管理三级及以上资质； 4、须在舟山市工商行政管理部门注册的物业企业(不含分支机构)。 |  |  |
| 投标报名起始日期 | 2018年 月 日 | 投标报名截止日期 | 2018年 月 日 |
| 投标报名上午时间 |  | 投标报名下午时间 |  |
| 报名地址 |  |  |  |
| 注意事项 | 联系人：刘主任，联系电话：0580-2299222。 |  |  |
| 投标截止日期 | 2018年 2 月 23 日 | 投标截止时间 | 16:00 |
| 投标文件提交地点 |  |  |  |
| 开标日期 | 2018 年 2 月 26 日 | 开标时间 | 下午14：30 |
| 开标地址 | 临城体育路10号12楼小会议室 |  |  |
| 投标保证金 | 本项目的投标保证金： 元， |  |  |
| 采购人联系地址 | 浙江省舟山市新城体育路10号1205室 |  |  |
| 联系人 | 刘主任 | 联系电话 | 0580-2299222 |
| 经办人 |  | 联系电话 |  |
| 传真号码 |  | 邮 编 | 316021 |
| 业务监管及投诉受理单位 | 舟山市财政局政府采购监管处 | 联系电话 | 0580-2282591 |

第二章  招标邀请

致：                             （受邀请的单位全称）

浙江省海洋开发研究院科研大楼物业管理服务项目进行议标，现正式邀请贵单位前来投标。

一、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府招标法》第二十二条规定。

2、投标人须是在2018-2019年度舟山市本级行政事业单位物业管理定点招标项目中标公告中的单位。

二、请贵单位于 2018 年2月1日-  月  日上午到舟山市临城体育路10号浙江省海洋开发研究院科研大楼12楼1205室免费领取招标文件。

请贵单位收到本文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

招标人将按照本招标文件投标须知确定的时间、地点开标，请投标人携带本投标须知要求的相关资料准时出席，否则视为弃权处理。

三、本项目最高报价为 95  万元，超过 95 万元为无效标。

四、投标截止时间及递交地点

1、 截止时间：  2018 年  2 月  23 日  16  时

2、 递交地点：浙江省海洋开发研究院科研大楼1205室

五、开标时间、开标地点

1、开标时间：  2018 年  2 月 26 日 14 时 30 分

2、开标地点：浙江省海洋开发研究院科研大楼12楼小会议室

招标人：舟山市特种设备检测研究院、舟山可嘉技术服务有限公司、浙江大学舟山海洋研究中心、上海船舶工艺研究所舟山船舶工程研究中心、舟山市海科开发建设投资有限公司、浙江省海洋开发研究院、浙江欣海船舶设计研究院有限公司、舟山船舶修造业生产力促进中心有限公司

单位地址：  舟山市临城体育路10号

联系人姓名：刘先生

联系电话： 15906807797

第二章 浙江省海洋开发研究院科研大楼物业采购需求

一、大楼总体规模简介

1、大楼概况

浙江省海洋开发研究院科研大楼地上建筑面积约18119平方米，地下室建筑面积约2783平方米，总建筑面积约20902平方米。

大楼楼高17层，1024㎡/层，约有办公室250间，会议室约32间（需内部保洁约16间），公共卫生间每层2间（需内部保洁）。

大楼消防通道2个，电梯4部，其他附属配套设施有楼宇闭路电视监控系统、防盗报警系统、消控系统等公共设施设备。

2、大楼各业主单位面积

| 序号 | 单位名称 | 使用楼层 | 楼层面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舟山市特种设备检测院 | 主楼1、2、3楼、 附楼1楼 | 2904 | 其中附楼430㎡ |
| 2 | 舟山可嘉技术服务公司 | 主楼4楼 | 1024 |  |
| 3 | 浙江大学舟山海洋研究中心 | 主楼5、6、7楼 | 3072 |  |
| 4 | 上海船舶工艺研究所 | 主楼8楼 | 1024 |  |
| 5 | 舟山市海科开发建设投资有限公司 | 主楼9楼 | 1024 |  |
| 6 | 浙江省海洋开发研究院 | 主楼10、11、12、 17楼，附楼2、3楼 | 4975 | 其中附楼879㎡ |
| 7 | 浙江欣海船舶设计研究院 | 主楼13、14、15楼 | 3072 |  |
| 8 | 舟山船舶修造业生产力促进中心 | 主楼16楼 | 1024 |  |
|  | 合 计 |  | 18119 |  |

二、大楼物业管理服务目标和投标人的资格要求

（一）大楼物业服务项目

1、大楼公共设施设备管理及日常维修

2、环境保洁养护服务

3、大楼保安秩序维护服务

（二）大楼物业管理服务目标

1、按《舟山市物业管理一级大厦服务标准》的要求和规范实施物业服务和日常管理。

2、满足业主、使用单位物业服务多样性需求，业主综合满意率达到93%以上，业主有效投诉处理率达100%。

3、保障设备设施的正常运行，无重大安全责任事故。设备设施完好率100%，设备安全率100%，消防系统完好率和运行可靠性100%，智能化系统运行正常率100%，房屋完好率98%。

4、保持办公楼公共部位卫生干净，日常保洁采用循环保洁服务，保障办公楼公共环境整洁美观，环境卫生、环境清洁率100%。

5、建立健全办公楼的各项应急预案，加强突发事件处置能力，火灾责任事故零发生。

6、物业服务和环境对办公楼服务品质形象贡献率达30%以上。

7、推行ISO9001质量管理。

8、推行星级酒店式物业服务，严格按照中、高档物业服务要求，推行形象工程，建立文明示范服务。

9、维护浙江省海洋研究院大楼良好的经营办公环境。

10、全年不发生重大安全责任事故。

11、引入星级酒店的服务模式，提供快捷周到、热忱细致的服务

三、物业管理服务范围

根据浙江省海洋开发研究院大楼用房的总体设施与服务功能，对物业管理的要求与服务范围主要有以下几方面：

1、安全保卫

浙江省海洋开发研究院大楼安保工作是物业管理中重中之重的一项工作，设立固定保安岗位和流动巡逻岗。安防与消防监控系统要保证24小时值班监控。对违法违纪行为要及时处理。由于安保服务不到位造成财产与设施损失的，物业须承担相应的赔偿责任。保安的具体要求根据大楼的需求来配置。

（1）门岗管理：其中门卫室须24小时值班，不允许有脱岗现象；门岗对外来人员及车辆实行登记，必要时检验有效证件，严禁易燃易爆等危险物品进入大楼，对来访人员要有善于处置能力；安保人员有统一制服，严格按照岗位职责，文明执勤、言行规范。

（2）车辆管理：车辆按规定位置停放，停放有序。

（3）消防管理：对大楼内消防栓、水带、灭火器进行定期检查；消防通道保持畅通，消防器材完好；在“禁止烟火”和控烟区域发现有吸烟和用火现象，要及时劝阻和阻制；安保人员熟练掌握消防知识和操作要领。

（4）监控管理：实行楼内24小时电视监控，24小时有人巡逻，要定时定点查看，对重要部门、要害部位要勤查看，发现问题能及时处置，并做好监控记录和交接班手续。

（5）秩序维护:自觉维护浙江省海洋开发研究院大楼的管理秩序。特别在双休日、节假日或在人员比较多时，主动派出保安人员，根据场合需要做好维持秩序及安全工作。

2、卫生保洁

（1）公共区域保洁：公共部位含大厅、走廊、过道、楼梯、天台与屋顶、外墙，地下车库、大楼室外及周边的道路、景观灯具以及其他公共区域的清扫保洁，办公和生活垃圾的收集和清运、化粪池的清理、污水管道的疏通、卫生防疫等。

各楼层的垃圾或果壳箱，保持箱内无污染, 箱体无污渍；公共部位、楼梯、走廊的地面保持整洁，无随意堆放垃圾和杂物，窗、门干净、明亮，垃圾日产日清；电梯厢内外做到无尘、无指纹；大楼外墙的玻璃幕墙委托专业清洁公司每年清洗一次；做到环境净化，配合专业公司，做好大楼的病媒生物防制工作，定期进行虫害灭杀及消毒保洁服务。

（2）特定区域保洁：公共卫生间、化粪池、活动室、机房、公共服务区、报告厅、展厅、会议室、领导办公室、贵宾休息室等特定区域的保洁。

（3）专项保洁：地毯、踏垫定期清洗、除尘，大理石地坪定期打腊抛光保养，标识牌及会议、各种灯具定期清擦除尘。

3、大楼设施设备保养与维修

（1）共用部位的维修、养护和管理，包括屋顶、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅等。

（2）设施设备的维修、养护、运行和管理，包括各种照明、配电、供水、电梯等设备用房、消防设施设备等。

（3）附属配套设施和服务设施的维修、养护和管理，包括消防、强电、弱电、电梯、空调及综合布线设施设备等。

（4）附属设施的维修、养护和管理，包括楼外周边道路、上下水管道、化粪池、水沟、地下车库、室外停车场等。

（5）设备标牌及操作规程悬挂。要求将设备操作规程、设备标识牌等制作并悬挂到位。

4、综合服务要求

（1）履行浙江省海洋开发研究院大楼创卫和节能降耗等工作服务；

（2）报刊杂志、信件（含快递）分送服务；

（3）问讯及对外联系服务；

（4）办理水、电等的抄表服务；

（5）做好防台、防汛、防震预案等相关工作；

(6) 其他特约代办服务。

四、物业管理服务的要求

Ⅰ  设备项目管理服务要求

（一）设备物业管理服务要求

1、建立健全设备物业管理制度，明确各种岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。

2、设备图纸、档案资料管理完善、收集齐全，分类清晰；建立设备台帐，登记详细，帐物相符。

3、设备机房环境整洁卫生，物品摆放有序。机房内严禁吸烟、饮酒等与工作不相符的事宜，无关人员不得随意入内。

4、落实设备安全运行、岗位责任制；分工明确，定期巡检和维护保养设备，严格执行有关维修保养规程和操作使用规程，并按规定记录设备运行状况。配电机房、VRV及消控系统等重要部位应提供每天24小时技术与人员保障，确保随时处置各类突发情况。

5、严格24小时值班值勤制度，设立服务电话，接受物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投拆等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。有用户投诉和服务要求时，应在10—15分钟时间内向相关部门发出工作通知单，对于投诉应在一个工作日内电话或书面或上门回复客户处理进展情况。投诉率不超过2‰；处理率和回访率100%。

6、每月公开一次物业人员考核考勤情况，每季度提供人员编制及档案材料，并上报考核考勤情况。物管人员和专业技术人员持证上岗，着装规范，佩戴标志明显，服务规范，作风严谨。全体员工在管理服务期间，必须仪容整洁、仪表端正、礼仪规范，做到文明礼貌，热情周到。

7、加强日常工作巡查，及时发现并解决问题，并有检查及问题处理情况的记录。根据季节转换特点，主动做好空调等设备调整工作。

8、每月底向甲方提交设备管理服务运行情况工作报告。

9、按档案管理的要求，将设备管理服务的有关资料分类管理，保存完好。

10、严格按规范做好设备管理服务，确保各类设备系统正常使用，完好率应达到98％以上。

11、落实设备管理服务合同，兑现设备维修服务承诺。在设备维修过程中，设备维修期限为小修为24小时；中修48小时；大修120小时。要保证维修质量，减少返修，并有回访记录。在接到维修通知后，应在10分钟内到在现场，维修及时率应保证达到100％。

12、出现电梯关人时，接报后3分钟内到现场，10分钟内放人。

13、保持员工队伍相对稳定，调动技术骨干，应提前告知甲方。必须按招、投标文件岗位配置配足员工，不得擅自减少、兼任。经抽查，发现员工数减少，且无正当理由，甲方有权按实际减少的人数扣除相应的人均管理服务费，同时要求乙方补足规定人数。

14、对各类消防、器材每月检查、测试一次，并将检查、测试的结果书面报甲方。

15、进一步做好各类设备管理台帐，记录各类维修材料损耗及流向情况，并定期分析物耗情况。

16、积极开展节能降耗工作，每月提供能耗数据分析报告，提出合理化建议。

17、必须保管好甲方所有的工程设备图纸，因乙方原因遗失图纸所造成的损失，由乙方承担。

18、在设备管理过程中，不得随意更改原系统设备在使用、控制或性能上的各项技术指标和要求，确需更改或进行技术改造须经甲方同意。

19、配合有关部门做好浙江省海洋开发研究院大楼用房安全工作，制订和完善各类设备系统突发事件应急处置预案，并定期培训和操演。

20、确保正常供电供水，严格限停水电审批权限，遇有计划限停水电，应按规定及时通知业主。制订给排水事故应急处理方案。发生渗水事故，维修人员须在3分钟内抵现场抢修，杜绝大面积跑水、泛水或长时间停水现象。

21、贯彻落实采购人对会议设备、景观设施、中央空调等设备系统的的使用意见。设备运行期间应加强巡视，中央空调出现运行故障后，相关人员3分钟内抵现场抢修，并做好记录。做好会前各项技术准备工作，重要会议应指定专人负责，发现问题及时处置。

22、负责与专业维保单位等第三方的联系及现场管理工作，记录专业维保单位服务情况，并向甲方提出合理化建议。

23、及时落实业主要求的其它合理服务事项。

（二）设备物业管理服务的目标

1、无重大设备责任事故发生。

2、无重大安全事故发生。

3、管理和维护业主的设备，使其处于优良的状态，充分发挥设备的功能，提升应用价值，延长适用寿命，最大限度使设备得以保值。

4、合理、科学地控制成本，为业主提供优质高效的服务。

5、接管后，必须导入ISO9001质量管理体系，并按ISO14001环境质量保证体系及GB/T28001职业健康管理体系等进行管理服务。

（三）设备物业管理服务的任务

1、负责范围内各设备系统的运行操作、日常巡视、定期检查保养、故障排除检修、应急处理工作。

2、制定各系统设备应急方案，并定期演练，逐步完善管理程序。

3、制定各设备系统的经济运行方案，记录各设备运行参数，定期分析并加以调整，确保设备在最佳的运行状态。

4、物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备的管理及维修养护。

5、供水、供电、供气、电信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理。

6、协助和监督好专业设备维保单位的工作，接受相关行业单位的指导、监督、安全等工作的联系和管理。

7、物业档案资料的建立和保管及有关物业服务费用的台帐管理，记录各设备系统维修时物料的流向。

8、物业管理区域内业主、使用人其他物业方面的服务需求。

（四）设备物业管理服务技术要求一览表

| 一、综合管理 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全各项物业管理制度，明确各种岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。 |  |
| 2 | 设备图纸、档案资料管理完善、收集齐全，分类清晰；建立设备台帐，登记详细，帐物相符。 |  |
| 3 | 设备机房环境整洁卫生，物品摆放有序。机房内严禁吸烟、饮酒等与工作不相符的事宜，无关人员不得随意入内。 |  |
| 4 | 落实设备安全运行岗位责任制；分工明确，定期巡检和维护保养设备，严格执行有关维修保养规程和操作使用规程，并按规定记录设备运行状况。 |  |
| 5 | 每季度向采购人提供人员编制及档案材料。物管人员和专业技术人员持证上岗，着装规范，佩戴标志明显，服务规范，作风严谨。 |  |
| 6 | 每月公开一次物业人员考核考勤情况及维护材料损耗情况。 |  |
| 7 | 严格24小时值班值勤制度，设立服务电话，接受业主和使用单位对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投拆等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。 |  |
| 8 | 定期发放物业管理服务工作征求意见单，接受合理化建议并及时整改，杜绝员工违纪现象发生。 |  |
| 9 | 落实设备管理服务合同，兑现设备维修服务承诺，接报修10分钟内赶到现场维修。在设备维修过程中，设备维修期限为小修为24小时；中修48小时；大修120小时。要保证维修质量，减少返修，并有回访记录。 |  |
| 1 | 制订和完善各类设备系统突发事件应急处置预案。 |  |
| 二、电气系统 |  |  |
| 1 | 确保楼宇、景观等电气设备系统运行状况良好，做好日常运行记录，杜绝重大责任事故发生。 |  |
| 2 | 人员配备合理，具备相关资质证书，严格执行操作使用规程。 |  |
| 3 | 加强日常巡视，按计划定期检查保养，及时排除设备故障，确保24小时正常运行。 |  |
| 4 | 确保正常供电，严格限电、停电审批权限，遇有计划限电、停电按规定通知业主。 |  |
| 5 | 制订并严格执行临时用电管理办法和停电应急处理措施。 |  |
|  | 变配电室值班电工24小时在配电房值守，每2小时巡视一次高压开关柜，计量柜、变压器、低压开关柜、直流屏，并把每次所到巡视点的系统运行参数记录。每星期巡视一次落地订、电表箱。 |  |
|  | 配电房设置挡鼠板，高10CM，一般以木板材料制作。供电进线标志清晰，设备编号完整。 |  |
|  | 保证正常供电，遇工作需停电时由管理处报公司审核并报业主单位审批，并张贴告示通知业主。 |  |
|  | 接电力部门停电信息时应向上上报，并在值班室内张贴告示，通知接班人员，按应急预案处理。当值变配电室值班电工应将供电线路联接切换，时间不超过5分钟。 |  |
|  | 突发性停电应查找原因，启动应急预案并制定相应预防措施。必要时启动应急发电机。 |  |
|  | 接到报修任务后，带好相关工具和材料10分钟内赶到现场，认真修理。完工后必须清理现场，恢复原状，并由报修人确认，签字认可。 |  |
| 三、弱电系统 |  |  |
| 1 | 确保各类弱电设备系统运行状况良好，杜绝重大责任事故发生。重要活动提供现场技术保障，做好会议准备过程中设备保障工作。 |  |
| 2 | 做好智能化设备系统运行数据记录分析，按规定期限存放记录信息。VRV系统应做到每天24小时值班。 |  |
| 3 | 按规定做好VRV系统、电子会议系统、背景音乐设备系统、闭路电视系统、安全防护设备系统、车库管理系统、门禁系统等设备设施维护保养工作，确保完好率达98%以上。负责与专业维保单位的联系及现场管理工作。 |  |
| 4 | 积极组织技术培训，不断提高业务技能，主管人员应具备弱电类相应技术称职。 |  |
| 5 | 及时收集、查询、分析大楼能源消耗状况，对不合理能源消耗做出合理调整和分析，及时报知管理局，杜绝能源浪费现象的发生。 |  |
| 6 | 做好大楼公共部门信息发布平台设备的正常运作，负责协调与相关维保单位联系及设备管理工作。 |  |
| 四、消防系统 |  |  |
| 1 | 及时做好消防栓、消防龙头及消防管道的检查和保养工作，使消防栓无锈蚀，消防龙头活络。加强消防设备设施管理，确保消防用水和管道无改作其他用途。 |  |
| 2 | 消防控制中心应提供每天24小时技术保障，确保随叫随到。各类消防系统配备齐全，定期维护检修，每月联动测试，做到无尘、无锈，可随时启用。烟温报警正确，消防广播能自动广播。负责与专业维保单位的联系及现场管理工作。 |  |
| 3 | 消防管理人员熟练掌握消防设施设备的使用方法，能及时处理各种问题。 |  |
| 4 | 经常组织员工消防法规及消防知识的宣传教育，消除各种火灾安全隐患，合理划区，责任到人。积极协助采购人主管部门做好消防安全管理工作。 |  |
| 5 | 建立健全突发火灾应急处置预案，设立消防疏散示意图、应急照明设施、引路标志指示等，紧急疏散通道畅通。 |  |
| 五、电梯系统 |  |  |
| 1 | 电梯按规定或约定时间保持正常运行，安全措施齐全有效，值班记录清晰。 |  |
| 2 | 轿厢、井道、机房保持清洁，通风、照明及附属设施完好。 |  |
| 3 | 电梯由专业人员持证上岗进行维修保养。负责与专业维保单位的联系及现场管理工作。 |  |
| 4 | 制订相应险情应急处置办法。出现运行故障，相关人员须3分钟内抵现场处理；如遇电梯关人，须在10分钟内救出被困人员。 |  |
| 5 | 电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。 |  |
| 六、给排水系统 |  |  |
| 1 |  | 建立用水供水管理制度和设备维修保养与定期检修制度，设备、阀门、管道工作正常，设备外表无锈蚀、无污渍，无跑冒滴漏现象。制订合理用水和节约用水计划。 |
| 2 |  | 每半年对二次供水设施设备进行清洁消毒，确保水池、水箱清洁卫生；提供水质化验单、操作人员健康合格证。严格执行高压水泵、水池、水箱等管理措施，及时消除水池、水箱周围污染隐患。 |
| 3 |  | 加强检查维护，确保排水系统畅通，减少道路积水，地下室、车库、设备机房无积水、浸泡现象发生。 |
| 4 |  | 确保正常供水，严格限水、停水审批权限，如发现管道漏水应及时修复。 |
| 5 |  | 制订给排水事故应急处理方案。遇有事故，维修人员须在3分钟内抵现场抢修，杜绝大面积跑水、泛水或长时间停水现象。 |
| 七、空调设备系统 |  |  |
| 1 |  | 做好空调系统维修保养工作，确保运行正常，管道、阀门无跑冒滴漏现象，无严重滴漏水现象，噪声不超过规定指标。负责与专业维保单位的联系及现场管理工作。 |
| 2 |  | 制订空调发生故障应急处理预案。出现运行故障后，相关人员3分钟内抵现场抢修，并做好记录。 |
| 3 |  | 按规定做好通风及温度控制工作，及时对会议接待中心及大楼空调的巡视工作，发现问题及时解决，贯彻落实采购人对空调系统的使用意见。 |
| 4 |  | 按国家环保要求做好“三废”排放工作。 |
| 八、共用设施管理 |  |  |
| 1 |  | 加强管理，确保共用配套服务设施完好，不得随意改变用途。 |
| 2 |  | 共用管线埋设合理，无碍观瞻，无架空管线， |
| 3 |  | 道路、楼道、大堂等所有公共照明系统完好。 |
| 4 |  | 按国家环保标准做好排烟、排污和噪声控制工作。 |
| 九、其它设备 |  |  |
| 1 |  | 加强食堂内的电力、空调、消防、照明、给排水等设备 设施管理服务，确保设备处理正常运行。 |

注：1、可提供设备参考清单，具体合同履行中以浙江省海洋开发研究院大楼业务用房实际设备要求为准。

（六）主要设备工具基本配置清单（包括特殊检测仪表）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气维修工具 | 1套 |  |
| 2 | 电气检测工具 | 1套 |  |
| 3 | 洗地机 | 1套 |  |
| 4 | 吸水吸尘机 | 1套 |  |
| 5 | 其它必备工具 |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Ⅱ  保洁项目管理服务的要求

（一）保洁和会务物业管理服务的要求

1、保洁管理服务标准按照国家旅游局颁布的三星级宾馆保洁要求和国家公共场所卫生标准执行,并细化考核细则。

2、有用户投诉和服务要求时，应在10—15分钟时间内向相关部门发出工作通知单，对于投诉应在一个工作日内电话或书面或上门回复客户处理进展情况。投诉率2‰以内；处理率和回访率100%。

3、全体员工在管理服务期间，必须仪容整洁、仪表端正、礼仪规范，做到文明礼貌，热情周到。

4、建立保洁质量三查制度。①员工自查：每个员工根据有关作业规程，对自己负责分管区域的保洁项目进行自查，及时发现问题、解决问题，并做好记录。②领班巡查：领班应把巡回检查作为自己的主要工作，对管理区域内所有保洁部位、项目进行巡回检查，每天不得少于二次，并做好记录。③主管抽查：主管每日抽查不得少于一次；主管还应会同物业管理处经理（或陪同上级领导）每月三次联合检查，并做好记录。

5、每月底向甲方提交保洁管理服务运行情况工作报告。

6、按档案管理的要求，将保洁管理服务的有关资料分类管理，保存完好。

7、及时落实业主要求的其它合理服务事项。

8、负责在指定时间完成消灭蚊虫、苍蝇、蟑螂等工作，做到干净彻底。

9、根据季节转换特点，主动做好保洁调整工作。

10、确立工作过程中的明确标识并具有可追溯性。

11、健全具有可操作性的管理服务程序文件。

12、对会议室要经常打扫，保持地面、墙壁、设施清洁及窗明几净。

13、公共部位保洁随时打扫，保持空气清新，室内外整洁卫生。配有清洁机、抛光机、吸尘器等保洁设备，电梯地垫每天更换。

14、洗手间：洗手液足量保障，擦手纸吸水性好并足量保障（擦手纸、洗手液分别选用不低于“真真”“芦荟”品牌质量和价格的品种），随时打扫，保持洁具、墙面、地面、玻璃等室内设施的清洁、无异味、无积水。

15、卫生间：卫生纸质要柔软并足量保障（选用不低于“熊猫”品牌质量和价格的品种），无异味、无积水。

16、走廊：随时打扫，保持地面、墙壁、顶棚的洁净，无杂物，无污痕，无尘挂，清洁光亮；灯罩内无灰尘；走道四角及踢脚板保持干净卫生。

17、大厅地面大理石保持干净、光亮；其它部位，如墙面、台面、栏杆、椅子、沙发、灯座等保持光亮、整洁；大厅玻璃门、窗、框保持干净，光亮。大厅内不锈钢保持光亮。

18、楼内垃圾筒摆设整齐，把垃圾袋套在垃圾箱内，无异味，及时清理。

19、楼内墙面及走道设施、门框、通风口，保持干净清洁。

20、庭院：每天清扫，保持院落干净整洁卫生。

21、自行车库、汽车库：车辆摆放整齐，地面、裸露管道、立柱干净卫生。

22、清洁、保洁区内实行全天12小时保洁制，垃圾日产日清并按指定位置倒入，卫生设施齐全、完好率99%，对损坏的卫生设施及时进行处理。

23、管理人员标识明显；物管方面各指示标识清晰、规范100%。

24、管理人员培训合格率及组织人员参加培训取证率100%。

25、清洁、保洁率99％。

26、未经甲方同意不允许分包。

27、必须诚信履行《投标书》中的“管理体制承诺”和管理机构及人员岗位设置、设施设备配置等各项承诺。

28、保持员工队伍相对稳定，调动技术骨干，须经甲方同意。按合同书保洁员工岗位设置表配足，不得擅自减少。若发现减少且无正当理由，甲方有权在次月扣除乙方相应的人均管理服务费，并要求乙方及时补足规定人数。

29、必须服从、落实甲方的管理服务要求。

30、必须制定回访制度，每月回访一次，听取意见，改进工作。

31、必须使卫生保洁管理服务程序化，使卫生保洁过程有全程记载和责任人，以便监控质量，供甲方随时抽查核实。

32、对主楼大面积保洁服务时（如外墙、幕墙清洁等）需提前1个月将保洁计划书报甲方审核，经同意后方可实施。

（二）与相关部门的责任界定

1、与其他部门的责任界定。其他各单位办公用房（除各单位领导办公室）和食堂内，由使用部门自行负责清洁保洁。

2、与房屋维修部门的责任界定。房屋维修部门维修后建筑垃圾由其清理现场，投标方协助做好保洁工作（如：屋顶、水管渗漏而影响保洁清理和美观，其责任不由乙方承担）。

3、会议室物业单位只负责管理，做好保洁，提供会议服务（包括会场整理、布置、开水等），因会议而发生的直接费用（包括茶叶、会标、摆花等）由会议主办方负责。

（三）物业档案资料管理：

1、按照《物业管理条例》第三十九条规定做好档案交接工作。

2、收集、保管好有关办公大楼物业管理的政策、法规、章程等资料以及物业相关的图纸、数据等资料。

3、建立、保管好本中心物业管理档案、维修档案等；

（四）检查与管理

1、所有物管人员必须统一着装，仪表端正、保持良好的精神面貌。

2、投标人必须根据招标文件提供各项管理标准、岗位职责及工作程序、自查表格和服务承诺；必须遵守本中心各项制度和管理规定，并服从业主的管理。

3、甲方相关职能处室行使日常的管理检查，必须接受相关职能处室的管理。

4、检查结果定期通过书面形式送交物业管理处。轻微差错限期进行整改，严重差错将与管理费用挂钩。

5、接受业主监督：定期向业主公开服务收支情况、工作情况、工作规划，自觉接受业主监督。

6、根据甲方职能处室的检查及考核结果，按合同条款进行付款。

Ⅲ　安全保卫管理服务标准与要求

（一）保安人员服务要求

1、门岗管理：门卫室须24小时值班，不允许有脱岗现象，门岗对外来人员及车辆实行登记，必要时要检验有效证件，对来访人员要有善于处置能力；保安人员有统一制服，配置保安人员所需基本器材，严格按照岗位职责，文明执勤，言行规范。

2、安全管理：保护浙江省海洋开发研究院大楼的设施、财产和办公室安全，做好各类案件的防范和应急处理，协助公安机关查破、处理各类违法案件。

3、车辆管理：车辆按规定位置停放，停放有序。

4、消防管理：对消防器材进行定期检查，消防通道保持畅通，保安人员熟练掌握消防知识和操作要领。

5、监控管理：实行24小时电视监控，发现问题能及时处置，并做好监控记录和交接班手续。

（二）保安人员服务标准

1、门岗值班标准

（1）门岗实行全天24小时立岗保卫服务，大门开闭时间根据作息时间规定进行，严禁拾荒、摊贩、乞丐、推销等闲杂人员进入大楼。

（2）在人群出入集中的时段，门岗应加强人群流动秩序的管理，防止发生人群拥堵造成的伤害事故。

（3）上下班时间，应端正立姿，门口迎送；对外来人员及车辆实行登记，必要时要检验有效证件。

（4）认真做好防失、防盗工作。保安人员熟练掌握消防知识和操作要领，发现问题及时纠正，确保大楼安全。

（5）做好报刊、杂志、信件的分发等的送达工作，做到及时、准确、无误。

2、巡视岗服务标准

（1）大楼内实行24小时全天候保卫巡视服务。

（2）严密巡查大楼内的保卫防范动态、道路畅通及车辆停放状况、各类消防设备（设施）完好状况、公共区域的环境卫生状况及周界报警系统状况，发现异常情况及时向相关部门反映，并做好记录。

（3）夜间巡视，应携带应急电筒、警棍等必备器材，保持高度警惕，加强自我保护意识，并对灯具等的损坏情况做好记录，及时报修。

（4）应制定相应的应急预案及演练计划，每年进行1—2次应急预案演练。

3、监控岗服务标准

（1）大楼内监控系统应全天24小时开通运行，并实行24小时监控值班服务，严密监视出入口探头的监控屏，做好监控记录。当值人员应对监控的秘密性内容及现象记录严格保密，不得泄密。

（2）及时做好监控系统设施故障登记、报修工作。

（3）做好监控室内务和清洁卫生工作。

（4）监控室内无关人员不得入内。

4、车辆管理服务标准与要求

（1）确保道路车辆行驶畅通、安全。

（2）大楼内无违规停车现象。

（3）对外来车辆应予以引导，并指挥车辆按规定车位停放。

（三）保安人员装备的配置按照有关规定执行

五、物业特约配套服务

1、浙江省海洋研究院大楼物业服务平台；

2、联系酒店提供订房、订餐、送餐、商务洽谈、家政等有偿服务；

3、报刊信件收发、快递包裹邮寄、网购物品存领等服务；

4、办公设备维护服务；

5、兼顾部分业主特殊、合理的需求；

6、其他特约代办服务。

六、▲大楼物业管理人员和工具基本配置

大楼设立物业服务中心，物业人员基本配置：物业项目经理1名，设备管理和维修员2名，保安（监控）人员包括保安主管在内6名，保洁人员包括保洁主管在内7名，共计16人。

| 序号 | 岗 位 | 人数 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业项目负责人（项目经理） | 1 | ▲1、具有物业项目经理岗位资格证书； 2、要求3年以上物业管理工作经历； 3、45岁以下，综合素质较好，具有一定的物业管理能力和经验，组织协调和沟通能力较强，形象良好，能吃苦，无不良嗜好及不良记录。 |
| 2 | 工程主管 | 1 | ▲1、持有相关从业资格职业证书（职能鉴定中心）(《维修电工》或《低压、高压电工作业》等)，具有3年以上实操工作经验，具有相应维修能力，能够排除各类设备故障。 ▲2、持有特种电梯安全管理证书（如《特种设备电梯安全管理》），具有3年以上实操工作经验和相应维修能力。 3、持有相关从业资格职业证书（《进网电工》），具有3年以上实操工作经验。 4、持有相关从业资格职业证书（《建（构）筑物消防员》），具有2年以上大楼消防设备管理操作经验。 5、持有相关资格职业证书（职能鉴定中心如《管道工》等），具有2年以上实操工作经验。 6、持有制冷设备维修证书（职能鉴定中心如《制冷设备维修工》），具有2年以上实操工作经验。 7、50岁以下，具有3年以上实操工作经验，具有独立操作及相应维修能力，能够排除各类设备故障。 |
|  | 工程技术人员 | 1 |  |
| 3 | 保安主管 | 1 | ▲1、持有物业管理相关职业资格证书和安全生产管理人员安全培训合格证书。 2、具有3年以上实操工作经验。 3、50岁以下，有高中以上学历，能熟练操作监控和消防技能，自觉带领保安人员学习和提高各项安保技术，尽职尽责做好各项工作。 |
|  | 保安（监控）人员 | 5 | ▲1、持有相关从业资格职业证书（《保安员证》） 2、55岁以下，有初中以上学历，要有较强的责任感和事业性，能学习安保技术，积极参加各类业务培训，自觉履行各项安保职责。 3、保安24小时值班，门卫值守和监控，日常大楼内部巡视。 |
| 4 | 保洁人员 | 7 | 1、负责广场、道路、绿地、设施、大厅、标牌、各楼层、过道、门窗、领导办公室（其他办公室自行负责）、会议室、公共卫生间、设备房、地下室等场所卫生的清扫和保洁。 2、55岁以下，有培训合格上岗证，能吃苦。无不良嗜好及不良记录；如特殊岗位年龄和其他条件另有需求，必须无条件接受业主单位的要求。 |
|  | 合计 | 16 |  |

七、物业管理相关费用

1、本次大楼采购报价预算费用包括：

工资福利、加班费、办公经费、工作服费用、工具耗材（包括工程设备工具、保洁设备工具耗材）、管理费、营业税金、垃圾清运费、电梯年检费维保费、消防年检费维保费、地下车库维护费、外墙清洗（每年一次）等费用。

2、大楼8个业主单位按各自在大楼中所拥有的面积承担相应的物业管理费用（公共部位面积按各单位在大楼中所拥有的面积进行分摊）。

3、其他未列入本预算的费用

（1）大楼水、电耗费（大楼公共部位水、电费各业主单位按拥有面积分摊）。

（2）大楼房屋及公共设施设备的维修，保修期内的由开发建设单位承担，保修期外的由各业主单位承担。

（3）投标人负责管理服务范围内的门锁、拉手、水管、灯、线等简易维护和零星维修，但不包括备品备件、物料、辅料、能耗、零配件更换，服务外包项目的维修由业主单位承担。

（4）其他公共设施设备维修保养、设施的大修费用（如更换电脑主板等）和公共区域(含道路、玻璃、外墙等)维修保养费用按实际发生额由各业主单位按使用面积分摊。

（5）下水道、化粪池的疏通清运费用。

（6）业主单位会议室（茶叶、茶具、餐巾纸等）由业主单位自行承担。

（7）大楼室内摆花由各业主单位自行委托和承担。

- 第三章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本次采购项目的评标。

一、总则

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务分32分、技术分38分。合格投标人的评标得分为价格、商务和技术汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、各评审项目凡涉及档次评分的，评标委员会应先统一确定各投标人在此评审项目中的档次，再由评标委员会成员按确定的档次独立评分（保留１位小数），超出档次范围内的评分作零分处理。

二、评标内容及标准

| 类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 | 投标 报价 | 30 | 按满足采购文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 商 务 部 分 32分 | 投标人 综合实力 | 6 | 根据投标人人员配备、企业规模等情况比较打分，好的得5-6分、较好的得3-4分、一般的得1-2分。 |
|  | 相关证书 | 9 | 投标人具有ISO14001环境质量保证体系认证的得2分，具有OHSAS18001职业健康安全体系证书得2分。以投标人提供相关证书复印件为准。 |
|  |  |  | 投标人具有二级（含）以上物业管理资质的得2分，以投标人提供相关证书复印件为准。 |
|  |  |  | 企业负责人（营业执照上注明的负责人）具有政府安全生产监督管理部门颁发的有效的《生产经营单位主要负责人安全培训合格证书》的得2分。以投标人提供相关证书复印件为准。 |
|  | 投标人 项目经历及总负责人情况 | 10 | 1、投标人类似成功案例情况打分：每提供一份采购合同得3分，最多得6分。 投标人成功案例：以投标人提供已实施的办公楼物业采购合同为准，投标时提供合同复印件。其中合同面积在20000㎡以上(含），合同金额不少于80万，合同签订时间 2014年1月至开标前的时间段内（不含前期物业管理项目）。原件在开标现场随带备查，若未能按要求出示合同原件或合同中未体现合同面积的，该项不得分。 |
|  |  |  | 2、根据投标人本项目实施总负责人有关情况得分： （1）有大专及以上学历的得1分；（2）有项目经理证书的得1分；（3）有安全管理员证书的得1分；（4）有二个及以上，合同面积在20000㎡的项目经历得1分；（提供项目实施总负责人项目经历情况汇总表（格式自拟），项目实施总负责人相关专业技术职称、学历证明及任职证明，项目实施总负责人姓名应在企业社保费用缴纳情况证明名单中，否则不得分）。 |
|  | 标书制作 | 1 | 根据投标人的标书制作及标书规范格式运用情况酌情得分。（0-1分） |
|  | 服务承诺 | 6 | 好的得4-5分，较好的得2-4分，一般的得1-2分。 |
| 技 术 部 分 38分 | 主要设备工具基本配置情况 | 5 | 根据投标人主要设备工具基本配置情况评分，满足配置要求得2分。其他基本配置外设备有登高机、高压清洗机、打蜡抛光机，每提供一种得1分。以上设备均要提供固定资产正规发票复印，否则不得分。 |
|  | 设备管理技术人员素质情况 | 4 | 根据投标人承诺的设备管理技术人员素质情况评分。工程技术人员有《维修电工》、《进网电工》、《电工低压作业》、《电工高压作业》、《电梯安全管理》、《管道工》、《制冷设备维修》、《安全管理员》证书的，每提供一份得0.5分，共4分。工程技术人员姓名应在企业社保费用缴纳情况证明名单中，否则该项不得分。(0-4分) |
|  | 设备管理目标制度及其他措施 | 9 | 1、根据投标人提供的设备管理目标、设备管理人员考核制度酌情打分。(0-2分) |
|  |  |  | 2、根据投标人提供的设备定期保养维护措施、正常运行巡视保证措施情况酌情打分。 （0-2分) |
|  |  |  | 3、设备质量管理控制方法包括设备管理程序文件及质量记录、应急处理与急修方式、管理成果检验评估、质量管理改进方法酌情打分。 (0-3分) |
|  |  |  | 4、设备创优创新方法包括设备管理科技含量及构想、设备效能管理和维修实施方案、已有设备资源的挖潜增值方案（节能）酌情打分。 (0-2分) |
|  | 保安人员素质情况 | 3 | 根据投标人承诺的保安人员综合素质情况酌情打分0-3分。 |
|  | 保安管理目标、制度及其他措施 | 7 | 1、保安(监控)服务管理目标和制度酌情打分。 (0-2分) |
|  |  |  | 2、保安(监控)管理服务作业质量标准及内部考核方法酌情打分。 (0-2分) |
|  |  |  | 3、保安(监控)管理服务程序、规程和应急预案说明酌情打分。 (0-3分) |
|  | 保洁人员素质情况 | 3 | 根据投标人承诺的保洁人员综合素质情况酌情打分0-3分。 |
|  | 保洁管理目标、制度及其他措施 | 7 | 1、保洁服务管理目标和制度酌情打分。 (0-2分) |
|  |  |  | 2、保洁服务管理作业质量标准及内部考核方法酌情打分。 (0-2分) |
|  |  |  | 3、保洁管理服务程序、规程和项目管理方案说明酌情打分。 (0-3分) |

第四章  开标、评标、定标

一、开标

（一）开标准备

在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权委托的代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权委托的代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1、开标会由采购单位相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、查验投标文件密封的完整性。

5、打开投标文件密封袋，清点投标报价文件、投标文件正本、副本数量及电子文档。

6、商务、技术评审结束后，宣读各投标人商务、技术得分。

7、投标人商务、技术得分宣读完毕后，拆封各投标人《投标报价一览表》，宣读各投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价，

8、汇总各投标人商务、技术、报价得分，并按总分高到低顺序排列。初步确定中标候选人后，评审小组应按规定对该投标人的资格进行审查，审查无误的，最后推荐其为最终的中标人。

9、如审查中发现投标人提供的资格证明材料不符的，除该供应商已在投标文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理，并重新审查、推荐确定排名次之的投标人为中标候选人，依次类推。

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

11、开标会议结束。

（三）投标人不足三家处理办法

当本项目采购响应截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家时，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在省级以上政府采购媒体和当地主流媒体公告，采购文件发售的截止时间符合法定或本文件规定的，经集中采购机构批准，可以按原采购方式继续进行采购活动。但有下列情形的，应重新组织采购：（1）采购单位要求重新组织采购的；（2）仅有一家供应商。

二、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表4人和纪检监察人员1人，共5人组成。

（二）评标程序

1、资格审查

2、实质审查与比较

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人的报价得分根据评分标准计算。

2.6评标委员会完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

4、投标文件正本、副本及电子文档内容不一致的，以正本为准。

- 三、定标

（一）确定中标人。本项目根据采购单位组成的采购小组确定中标人，并由浙江省海洋开发研究院在以下网站（浙江省海洋开发研究院网站http://www.zjod.com.cn/）上及有关媒体发布中标结果公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购人审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。